|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| traka_vladaGRB VL |

|  |
| --- |
| Република СрбијаАутономна покрајина Војводина**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА****АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови СадТ: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs |
| **БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** **136-404-128/2016-03** |  **ДАТУМ: 27.06.2016. године** |

 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – **Медицинска опрема за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, бр. јавне набавке 136-404-128/2016-03, који је обликован у 5 Партија**. Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 31.05.2016. године.

На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број: **136-404-128/2016-03**, сачињава и на Порталу јавних набавки и интернет страници наручица објављује

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 4.**

**за јавну набавку добара – Медицинска опрема за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине,БРЈН 136-404-128/2016-03**

према следећем:

**Број 1**

У делу Конкурсне документације **2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ., 2.1. Врста техничке карактеристике (спецификације), 2.1.1. Партија бр. 1 – Сет тестера за отварање стернума ( стет садржи три убодне тестере за отварање стернума и једну осцилаторну тестеру за реоперацију), Тачка 1 – Сет тестера за отварање стернума, подтачка 1.11 у табеларном делу, на страни 6 од 83:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис предмета набавке -** **спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема** | **ПОПУЊAВA ПОНУЂAЧ** |
| **ДA/НЕ** | **КОМЕНТAР** |
| **Партија број 1. - СЕТ ТЕСТЕРА ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕРНУМА ( СТЕТ САДРЖИ ТРИ УБОДНЕ ТЕСТЕРЕ ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕРНУМА И ЈЕДНУ ОСЦИЛАТОРНУ ТЕСТЕРУ ЗА РЕОПЕРАЦИЈУ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **СЕТ ТЕСТЕРА ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕРНУМА**
 |
| 1.11 | Перфорирана решетка, приближних димензија 540x250x105 mm – 4 ком. |  |  |

***мења се и гласи:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис предмета набавке -** **спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема** | **ПОПУЊAВA ПОНУЂAЧ** |
| **ДA/НЕ** | **КОМЕНТAР** |
| **Партија број 1. - СЕТ ТЕСТЕРА ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕРНУМА ( СТЕТ САДРЖИ ТРИ УБОДНЕ ТЕСТЕРЕ ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕРНУМА И ЈЕДНУ ОСЦИЛАТОРНУ ТЕСТЕРУ ЗА РЕОПЕРАЦИЈУ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **СЕТ ТЕСТЕРА ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕРНУМА**
 |
| 1.11 | Перфорирана решетка, приближних димензија 245x255x105 mm, 4 ком. |  |  |

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Комисија за спровођење поступка јавне набавке**

**број: 136-404-128/2016-03**