|  |  |
| --- | --- |
| traka_vladaGRB VL | Република СрбијаАутономна покрајина Војводина**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА****АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови СадТ: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs |
|  | **БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** **136-404-128/2016-03** |  **ДАТУМ: 13.06.2016. године** |

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – **Медицинска опрема за потребе Института за КВБ Војводине, Сремска Каменица, бр. јавне набавке 136-404-128/2016-03, која је обликована у 5 Партија**. Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 31.05.2016. године.

Заинтересовано лице је електронским путем, дана 10.06.2016. године, упутило Захтев Наручиоцу за додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде, у форми питања која су наведена под тачкама од 1-6 у овом Документу.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следеће одговоре на постављена питања како следи:

**1. Питање:**

У Конкурсној документацији на страни 7. од 83. Партија број 2. „Болеснички кревети за интензивну негу“, тачка 1. „Кревет за интензивну негу одраслих“, подтачка 1.2. наведено је да је „Могућност подешавања лежеће основе (без душека): од 460 mm до 770 mm“.

**Питање је**: Да ли је могуће понудити кревет који поседује могућност подешавања лежеће основе у минималном распону од 400 mm до 800 mm јер овако дефинисана ставка фаворизује само једног произвођача и онемогућава остале референтне светске произвођаче да понуде своје кревете ?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац не прихвата наведени предлог потенцијалног понуђача као основан.

Наручилац неће извршити измену Конкурсне документације.

**2. Питање:**

У Конкурсној документацији на страни 7. од 83. Партија број 2. „Болеснички кревети за интензивну негу“, тачка 1. „Кревет за интензивну негу одраслих“, подтачка 1.8. наведено је да је „Могућност подешавања сегмента за леђа од 00 до око 650“.

**Питање је**: Да ли је могуће понудити кревет који поседује могућност подешавања сегмента за леђа у минималном распону од 0 степени до 71 степен, што представља бољу карактеристику од тражене ?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац не прихвата наведени предлог потенцијалног понуђача као основан.

Наручилац неће извршити измену Конкурсне документације.

**3. Питање:**

У Конкурсној документацији на страни 7. од 83. Партија број 2. „Болеснички кревети за интензивну негу“, тачка 1. „Кревет за интензивну негу одраслих“, подтачка 1.14. наведено је да је „Укупна тежина кревета без додатне опреме минимално 150 kg“.

**Питање је**: Да ли је могуће понудити кревет чија је укупна тежина око 100 kg, што представља стандард за све произвођаче кревета за интензивну негу, јер мања укупна тежина омогућава лакшу манипулацију кревета од стране медицинског особља ?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац не прихвата наведени предлог потенцијалног понуђача као основан.

Наручилац неће извршити измену Конкурсне документације.

**4. Питање:**

У Конкурсној документацији на страни 8. од 83. Партија број 2. „Болеснички кревети за интензивну негу“, тачка 1. „Кревет за интензивну негу одраслих“, подтачка 1.18. наведено је да је „Угао надколеничног дела: 00-250“.

**Питање је**: Да ли је могуће понудити кревет који поседује могућност подешавања угла надколеничног дела у минималном распону од 0 степени до 30 степени , што представља бољу карактеристику од тражене ?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац не прихвата наведени предлог потенцијалног понуђача као основан.

Наручилац неће извршити измену Конкурсне документације.

**5. Питање:**

У Конкурсној документацији на страни 8. од 83. Партија број 2. „Болеснички кревети за интензивну негу“, тачка 1. „Кревет за интензивну негу одраслих“, подтачка 1.21. наведено је да је „Дводелне сигурносне бочне странице, независне, израђене комбинацијом метал пластика са могућношћу спуштања“.

**Питање је**: Да ли је могуће понудити кревет који поседује дводелне сигурносне бочне странице израђене од ABS пластике и које поседује хидраулични систем спуштања који онемогућава страницу да удара од рам кревета и тиме спречава могуће оштећење бочних страница ?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац не прихвата наведени предлог потенцијалног понуђача као основан.

Наручилац неће извршити измену Конкурсне документације.

**6. Питање:**

У Конкурсној документацији на страни 8. од 83. Партија број 2. „Болеснички кревети за интензивну негу“, тачка 2. „Душек“, подтачка 2.1. наведено је да је „Душек једноделни са антибактеријском непромочивом навлаком. Испуна душека од микропорозне „memory“ пене 4 cm В50, и сунђера густине Р35 10 cm“.

**Питање је**: Да ли је могуће понудити једноделни душек са микропорозном „memori“ 4цм 60S и сунђера густине 40S 10 cm, , што представља бољу карактеристику од тражене ?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац не прихвата наведени предлог потенцијалног понуђача као основан.

Наручилац неће извршити измену Конкурсне документације.

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Комисија за спровођење поступка јавне набавке**

**број: 136-404-128/2016-03**