Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине као Наручилац по овлашћењу спроводи отворени поступак јавне набавке радова – Реконструкција интернистичког блока Опште болнице Панчево број јавне набавке 136-404-143/2017-03, а за коју су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки дана 01.06.2017. године. Заинтересована лица су дана 26.06.2017. године, доставила Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), достављамо одговоре на питања како следи:

Питање 1:

ЈАВНА НАБАВКА — Радови на реконструкцији интернистичког блока опште боинице Панчево у Панчеву број 136-404-143/2017-03

Стр. 12/68

УСЛОВ: Да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да је понуђач у претходне три године (2014,2015,2016) остварио приход у минималном укупном износу од 850.000.000,00 динара, и да је у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у биокади, а да је при том бонитет понуђача оцењен са одличан „А".

Бонитет понуђача оцењен са минималном оценом „А" доказује се:

- Извештај о скорингу за период 2011.-2015. године издат од стране Агенције за привредне регистре.

Зашто тражите скоринг одличан А када за финансијски капацитет захтевате да је понуђач остварио приход у минималном износу од 850.000.000,00 динара? Понуђачи који имају скоринг Б такође испуњавају задати услов у погледу прихода и то имају много већи приход од траженог што је један од услова да имају оцену Б. Чак и понуђачи са нижим категоријама испуњавају задати услов. Посао подједнако добро могу извести понуђачи са нижим категоријама од одличан А поготово ако су то категорије изнад просека. Молимо Вас да у том делу исправите конкурсну документацију и додате скоринг А или Б или Ц или потпуно избаците захтевани услов јер његово испуњење нема везе са добрим извршењем посла (које се огледа из достављених референци а обезбеђено је банкарском гаранцијом) јер директним кршењем чанова 10 и 12 ЗЈН бићемо принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права понуђача. Напомињемо да је ваша дужност да у складу са ЗЈН обезбедите што већу конкуренцију и једнак положај свим понуђачима.

Одговор Наручиоца:

Појашњењa на ово питање Наручилац је дао у одговорима објављеним дана, 26.06.2017. године на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца као одговоре на постављена питања заинтересованог лица под бројем 2 и 4.

Питање 2.

Стр. 12/68

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН¬ЈН) за претходне три године, (2014.,2015.12016.)

Да ли ће као доказ бонитета за 2016. бити прихваћен биланс стања и биланс успеха за 2016. год с обзиром да се бонитет за 2016. издаје након 30.06.2017. када финансијски извештаји за 2016. годину буду јавно објављени на интернет страници АПР-а?

Одговор Наручиоца:

Да, за Наручиоца је прихватљиво да се као доказ за бонитет достави биланс стања и успеха за 2016. годину.

Питање 3.

Стр. 14/68

УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набвке што подразумева да је Понуђач у периоду од 5 (пет) година које претходе години објављивања позива за подношење понуда и то у 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. години извео исте или истоврдне радове изградње или реконструкције објеката високоградње у укупној вредности од минимум 500.000.000,00 динара са ПДВ-ом од чега минимум 250.000.000,00 динара са ПДВ-ом за предметне радове здравствене намене.

У каквој логичној вези су радови здравствене намене уколико захтевате изведене радове на објектима високоградње? Радови на објектима високоградње су сви исти, небитно да ли се они раде за здравствену, јавну или приватну намену. Молим Вас да у том делу измените конкурсну документацију, оставите само захтев за радове на високоградњи. Задатим условом директно кршите чланове 10 и 12 ЗЈН и бићемо принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права понуђача.

Одговор Наручиоца:

Појашњење на ово питање Наручилац је дао у појашњењу објављеном дана, 23.06.2017. године на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца као одговор на постављено питање заинтересованог лица број 1.

Питање 4.

Стр. 18/68

ДОКАЗИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском капацитету.

а) М обрсце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању привремених и повремених послова или уговоре о делу или уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања, са роком важења најкраће до истека уговореног рока за извођење радова.

Да ли се ток важења односи и на раднике који су у радном односу код понуђача што се доказује достављањем М образаца? Минимални гарантни рок за извођење радова је 180 дана. Понуђач доказује да располаже кадровским капацитетом у тренутку подношења понуде што покривају Уговори и раду односно М обрасци који прате исте и закључени су на период краћи од истека рока за извођење радова. Понуђач ће након истека обновити уговоре. Уколико се тражени услов у погледу рока важња уговора односи и на пријављене раднике, молимо Вас да у том делу исправите конкурсну документацију или избаците тражени услов за рок важења уговора. Захтеваним условом ограничавате конкуренцију и елиминишете понуђаче који запослене раднике пријављују на период од три месеца или краће што му Закон о раду дозвољава и не поставља услове по питању рока важења уговора, самим тим кршите члан 10 ЗЈН.

Одговор Наручиоца:

Наручилац је Конкурсном документацијом као додатни услов захтевао кадровски капацитет према ком понуђач, да би га испунио мора имати најмање 100 радника запослених или на други начин радно ангажованих, а као доказ између осталог дефинисао је да уговори морају бити са роком важења најкраће до истека уговореног рока за извођење радова. Овако дефинисаним условом Наручилац није повредио ниједан члан Закона о јавним набавкама, па самим тим ни члан 10. Напротив Наручилац је у оквиру својих објективних потреба и самог предмета јавне набавке поставио минималне додатне услове којима је обезбедио конкуренцију већег броја понуђача што је у смислу одредаба ЗЈН и био у обавези. Смисао одређивања додатних услова јесте да Наручилац буде сигуран да понуђач са којим буде закључен уговор има капацитет да успешно реализује предметни уговор.

Питање 5.

Молим вас за појашење ставки 2, 3, 4, 5 дела Ц опрема и прибор Базена, у делу инсталација базенске технике везано за прохромске ручке, спојнице, носаче и лукове, молимо за објашење где се исте монтирају и на који начин?

Одговор Наручиоца:

На страни 20. Конкурсне документације за предметну јавну набавку, између осталог, Наручилац је упутио заинтересоване понуђаче да изврше увид у техничку документацију за извођење радова, како би добили све неопходне информације за припремање одговарајуће понуде.

Техничка документација за извођење радова на реконструкцији интернистичког блока Опште болнице Панчево је стављена на увид заинтересованим потенцијалним понуђачима.

Предмер радова и технички опис радова који представљају саставни део Конкурсне документације израђени су на основу Пројекта за извођење радова на реконструкцији интернистичког блока Опште болнице Панчево број Е-2016/296 од децембра 2016. године који је израдио "EURO GARDI GROUP" Д.О.О. Нови Сад. Одговорни пројектант дела пројекта који се односи на радове на инсталацији базенске технике је носилац лиценце Инжењерске коморе Србије број 332.

Питање 6.

Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације ЈН интерни број 136-404-143/2017-03 - Реконструкција интернистичког блока Опште болнице у Панчеву, односно одговоре на следећа питања:

1. Позиција 4.4  -  Израда  армирано  бетонских  ригола  бетоном  МБ 30. Која је димензије риголе - ширина, дебљина и дубина риголе?

2. Позиције 4.7 и 4.8  -  Готови  префабриковани  бетонски  елементи. Потребни  су  детаљи  елемената - ширина,висина и дебљина  елемената, као и нацин завршне обраде. Који су?

3. Позиција  12.2 - Израда  преградног  зида  за  заститу  од  зрачења  медицинских рендген уредаја, са  обострано  двоструком  облогом. Који је тип уређаја, који це бити  уграђен у просторији  ради одређивања одговарајуће  облоге?

Одговор Наручиоца:

На страни 20. Конкурсне документације за предметну јавну набавку, између осталог, Наручилац је упутио заинтересоване понуђаче да изврше увид у техничку документацију за извођење радова, како би добили све неопходне информације за припремање одговарајуће понуде.

Техничка документација за извођење радова на реконструкцији интернистичког блока Опште болнице Панчево је стављена на увид заинтересованим потенцијалним понуђачима.

Предмер радова и технички опис радова који представљају саставни део Конкурсне документације израђени су на основу Пројекта за извођење радова на реконструкцији интернистичког блока Опште болнице Панчево број Е-2016/296 од децембра 2016. године који је израдио "EURO GARDI GROUP" Д.О.О. Нови Сад. Одговорни пројектант дела пројекта који се односи на радове архитектуре је носилац лиценце Инжењерске коморе Србије број 300.

Питање 7.

Уважени,

Да ли ће Наручилац прихватити као испуњење додатних услова 4.1.2.1. СКОРИНГ ББ+, с обзиром да је исти показатељ Веома доброг пословања. У супротном, молимо вас да образложите ваш захтев којим, напомињемо дискриминишете потнцијалне понуђаче, обзиром да јако мало фирми има оцену А.

Такође напомињемо да чланом 76. став 2. Закон о јавним набавкама прописује да  „наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набаке у погледу финансијког, пословног и техничког капацитета увек када је то потребно, имајући у виду предмет јавне набавке“. А став 6 прописује да „ Наручилац одређује услов за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке“

Одговор Наручиоца:

За Наручиоца није прихватљиво да се као доказ уместо захтеваног додатног услова бонитет понуђача оцењен са минималном оценом „А“ , достави доказ бонитета понуђача са оценом скоринга ББ + имајући у виду сложеност, обимност, а нарочито вредност ове јавне набавке Наручилац сматра да постављени услов није дискриминаторски већ да је напротив у свему у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Питање 8.

Поштовани,

По Јавној набавци број 136-404-143/2017-03 Реконструкција Интернистичког блока опште болнице Панчево у Панчеву је на позицији 3. светиљке тражено:

Како у самој конкурсној документацији ( што је обавезан прилог тендерске процедуре пошто чини саставни део пројектне документације ) нисте доставили основе референтних простора за тражене фотометријске прорачуне, као ни фотометријски прорачун са светиљкама које су наведене у предмеру како би се видело шта треба да се добије од осветљаја у траженим просторима молим да нам појасните како је могуће урадити понуду са заменским светиљкама.

Такође нисте доставили ни било какве техничке услове за предметне просторе ( ниво осветљења, на којој висине је референтно мерење, на којој висини су закачене светиљке, колика треба да буде равномерност, колика је рефлексија зидова, распоред кревета и остале опреме у самом простору....итд ) обзиром да су то све веома битни параметри за квалитетне фотометријске прорачуне.

Одговор Наручиоца:

На страни 20. Конкурсне документације за предметну јавну набавку, између осталог, Наручилац је упутио заинтересоване понуђаче да изврше увид у техничку документацију за извођење радова, како би добили све неопходне информације за припремање одговарајуће понуде.

Техничка документација за извођење радова на реконструкцији интернистичког блока Опште болнице Панчево је стављена на увид заинтересованим потенцијалним понуђачима.

Такође у општим напоменама овог дела предмера, које је и само заинтересовано лице у свом питању навело, прецизирано је да су потребни улазни подаци за израду фотометријских прорачуна саставни део пројектне документације коју заинтересовани понуђач може добити на увид код Инвеститора.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 136-404-143/2017-03