Управа за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ, број јавне набавке 136-404-182/2018-03, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 19.07.2018. године.

Заинтересованo лицe je дана 20.08.2018. године доставилo Наручиоцу, путем електронске поште, Захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник   РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), достављамо појашњење/одговор на:

1. Питање:

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач понуди следећи тип светиљки:

- за позицију 1: Тrasso Midi 22 HP LED 2x14W WW 708mm са сетом за монтажу произвођача Schreder

- за позицију 2: Shuffle стуб 3,6m + MODUL 20LED 46W WW 0,8m, RAL по избору Инвеститора Произвођача Schreder

- за позицију 3: Терра Мidi 16LED 27W WW tiltable Произвођача Schreder

Одговор Наручиоца:

Наручилац Одговор/појашњење на овакво питање већ дао и објавио на Порталу Управе за јавне набавке дана 17.08.2018. године.

За Наручиоца је прихватљиво уколико Понуђач у поднетој понуди понуди други, одговарајући тип светиљки које по својим техничким карактеристикама задовољава постављене захтеве Наручиоца описане у Предмеру, који чини саставни, односно технички део предметне Конкурсне документације.

2. Питање:

У Конкурсној документацији на страни 32, члан 14. стоји „Инвеститор ће уговорену цену радова из члана 13. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин:

- аванс у висини од 50% од уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на додату вредност, у року од 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:

- исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,

- банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања

Да ли је дошло до грешке по питању броја дана за пријем аванса, обзиром да је рок за извођење радова 45 календарских дана, а рок за уплату аванса такође 45 дана по испуњењу одређених услова па би по том основу поменути аванс био примљен након завршетка посла?

Одговор Наручиоца:

Конкурсном документацијом у делу VII МОДЕЛ УГОВОРА (ОБРАЗАЦ 5), Чланом 14. је прописано „Инвеститор ће уговорену цену радова из члана 13. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин:

- аванс у висини од 50% од уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на додату вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:

- исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,

- банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања“

Дакле,  Инвеститор ће аванс у висини од 50% од уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на додату вредност, платити у року „до 45 (четдесетпет) дана“ од дана пријема побројане документације, а не како у Захтеву за појашњење наводите „од 45 дана...“. Везник „ДО“ значи крајњи рок за испуњење неке обавезе, што значи да се обавеза може испунити и први дан након достављања уредне тражено документације. Овај рок је, као максимални рок за плаћање прописан Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Из наведеног неспорно произилази да у Конкурсној документацији где је регулисан начин плаћања, па ни у том делу нема грешке.

Наравно да ће Инвеститор приликом плаћања имати у виду и рок извођења радова.

С поштовањем,

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку брoj: 136-404-182/2018-03