ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 404-66/2014

ДАТУМ: 06.08.2014. године

НОВИ САД

ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ЗРЕЊАНИН

КРАЉА А. I КАРАЂОРЂЕВИЋА 6

Е-маил. office@drpko.org

Предмет: Одговор на ваш Допис од 31.07.2014. године

Фонд за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију, број јавне набавке 404-66/2014, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 30.06.2014. године. Решењем бр.119-01-32/2014 од 27.05.2014. године које је, сходно члану 28. Закона о јавним набавкама, донела Управа за јавне набавке, Друштво против корупције из Зрењанина је именовано за грађанског надзорника у поступку јавне набавке добара - вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију ОПЈНБР: 404-66/2014.

У поступку надгледања дана 31.07.2014. године путем е-маила, упутили сте нам питања, тј. захтеве за појашњење одређених решења везаних за поступак спровођења предметне јавне набавке, што у даљем тексту овог дописа чинимо, како следи:

1. Питање:

Дана 30.07.2014. године, као именованом грађанском надзорнику у смислу члана 6. став 1. тачка 6. Правилника путем мејла нам се обратио потенцијални понуђач "max logo" доо. У поменутом мејлу указује да је објављеним техничким спецификацијама нарушено начело једнакости понуђача чиме се отвара простор за корупцију.

У прилогу вам достављамо поменути мејл са свим прилозима па вас молимо да се одредите у односу на наводе из поменутих дописа.

Одговор Наручиоца:

Са потенцијлним понуђачем „Max logo“, доо Наручилац никад није одржао састанак, није преговарао и никад потенцијални понуђач није послао Дописе нити се обратио са Захтевом за појашњење број 1229497 (2) (2). Са потенцијалним понуђачем опреме „Max logo“, доо ни један од Корисника опреме: ИОВ и ИПБВ није имао контакте, није имао састанке, није размењивао писмене ни усмене информације и техничке спецификације, нити је приликом одређивања процењене вредности користио процењене вредости добијене од истог везане за Јавну набавку – вишеенергетски линеарни акцелеартори са пратећом опремом за радиолошку терапију ОПЈНБР: 404-66/2014. Провером регистра АПР утврђено је да правно лице „Max logo“, доо у истом под тим називом није регистровано.

Међутим, према подацима којима Наручилац располаже стручни тим који чине стручна лица запослена код оба Корисника предметне опреме, коме је поверена израда дела конкурсне документације – техничке спецификације, су приликом дефинисања техничких спецификација линеарних акцелератора имала уску сарадњу са једина два потенцијална понуђача, од којих је један „Max теам“, доо из Београда, а који се по свој прилици обратио вама дописом у коме указује на „пропусте који су начињени у дефинисаним карактеристикама радиотерапијске опреме у објављеној јавној набавци“.

Посебно истичемо, и молимо грађанског надзорника да приликом формирања свог мишњења и сачињавање Извештаја везаног за наводе о нарушавању начела једнакости понуђача и отварању простора за корупцију, нарочито има у виду да је право Наручиоца, да у складу са потребама Корисника опреме, а у оквирма расположивих средстава, уз поштовање свих начела прописаних ЗЈН одреди услове и критеријуме набавке. Критеријуме и услове не може постављати нити диктирати дистрибутер опреме који једино има за циљ да своја добра прода и оствари профит, а да се уколико његови предлози не буди прихваћени Наручилац окарактерише као неко ко крши „начело равноправности“ и отвора простор за корупцију.

У прилог чињеници да је Техничка спецификација сачињена према потребама Корисника и да се истом не фаворизује нити дискриминише било који од два потенцијална понуђача,  у прилогу вам достављамо текст објављен у Стручном часопису Америчке асоцијације физичара у медицини. Део текста је преведен.

Такође вам у прилогу овог дописа достављамо и Допис доц. др Бориславе Петровић (специјалиста медицинске нуклеарне физике), Шеф одсека за радиолошку физику ИОВ Сремска Каменица, која је и члан Комисије за спровођење поступка предметне јавне набавке. Из наведеног Дописа произилази одговор на ово питање, као и на Питање 2.

2. Питање:

Имајући у виду поменуто посебно вас молимо да нам доставите информације и о  следећем:

-да ли је са потенцијалним понуђачем "max logo" доо одржан састанак, када, где, ко га је и када заказао и ко је истом присуствовао? (допис 1.pdf)

-да ли су у приликом одређивања процењене вредности јавне набавке коришћене процењене вредности понуђача "max logo" доо или и неких других понуђача и којих?  (допис 2.pdf)

-да ли вам је потенцијални понуђач "max logo" доо доставио дописе (4.pdf, 5.pdf и 6.pdf) да ли се приликом сачињавања техничке спецификације исти имали у виду?

- да ли сте од потенцијалног понуђача "max logo" доо дана 24.07.2014. године добили захтев за појашњење (1229497 (2)(2))?

-да ли је за вас као наручиоца исто да набавите аналогни или дигитални акцеларатор?

Одговор Наручиоца:

Као одговор на алинејe 1., 2. и 3. вашег питања наводимо следећу хронологију догађаја сачињену у време одвијања догађаја од стране Дубравка Стрибер-Деваја, дипломирани инжењер електротехнике-Мастер, ИОВ:

- Телефонским путем позивамо Маxтим и Сиеменс за састанак 09.05.2014.

- ПРВИ састанак је одржан у петак 09.05.2014. у просторијама ИОВ. Трајао је од 12.00-17.15 часова. Састанку присуствовали:

  - Проф. М.Лучић и Проф.. Б. Перин који су отворили састанак, поздравили присутне и обратили им се са жељом да се усклади техничка документација. Састанак након тога напустили.

  - ИОВ: проф. Марко Ерак, Јан Карделис, Љиљана Станикић, Дубравка Стрибер-Деваја

  - ИПБВ: Јова Чарапић и Анђа Јовић

  - Потенцијални понуђач 1: Тамара Марунић, Сиеменс Београд и Бенце Кампос, Вариан, Мађарска

  - Потенцијални понушач 2: Милан Максимовић, Милован Рибић и Зоран Бабић сви из Маx Теам, Лтд Београд

  - Састанак водила Дубравка Стрибер-Деваја

  - Почетна документација за усклађивање: техничка документација тендера из децембра месеца подељена по партијама како је сугерисала Комисија за затиту права понуђача.

  - Техничка документација је потенцијалним понуђачима представљена све време састанка у виду електронске презентације, копија презентације није била на расолагању потенцијалним понуђачима.

- Дана 12.05.2014. у 12.46ч  Дубравка Стрибер-Деваја путем електронске поште шаље Захтев за достављањем прелиминарне процењене вредности предмета Јавне набавке без пдв по раздвојеним партијама: Тамари Марунић, Сиеменс и Милану Максимовићу, Маx Теам. Уз захтев се тражи потврда произвођача опреме о року испоруке и року инсталације. Рок за достављање информација је 24 часа.

- Дана 13.05.2014. Дубравка Стрибер-Деваја добила одговоре на послате Захтеве и процењене необавезујуће цене за Предмет Јавне набавке. Истовремено је добила и изјаву произвођача опреме Вариан о року испоруке и року инсталације, док је накнадно у току дана након поновљеног захтева електронским путем ДСД, произвођач Електа доставио изјаву о року испоруке.

- Дубравка Стрибер-Деваја је тражила додатна техничка појашњења и консултације  путем електронске посте од Сименса и Вариана у току 14.05.2014.

- Дана 20.05.2014. састанак ИОВ и ИПБВ усагласити ставове око техничке карактеристике линеарног акцелератора: Партија 1, ставка 1 и тачка 1.

- Дана 22.05.2014. у 12.16часова  Дубравка Стрибер-Деваја путем електронске поште шаље позив за састанак Маx Теам и Сиеменс за 23.05.2014. у 9 часова на ИОВ ради усклађивње техничке документације за Партију 1, ставке 1, ставка 2 и ставка 3: Тамари Марунић, Сиеменс и Милану Максимовићу, Маx Теам.

- Дана 22.05.2014. позвани потенцијалне понуђаче опреме за Партију 2 и Партију 3 на састанак на ИОВ у 12 часова ради усклађивање техничке докумнетације.

- ДРУГИ састанак је одржан у 23.05.2014. у просторијама ИОВ. Трајао је од 09.00-12.00ч. Након паузе од 1-2 састанак је још трајао једно 30 минута. Састанку присуствовали:

  - ИОВ: стручна лица

  - ИПБВ: стручна лица

  - Потенцијални понуђач 1: Тамара Марунић, Сиеменс Београд и Бенце Кампос, Вариан, Мађарска

  - Потенцијални понућач 2: Милан Максимовић, Милован Рибић и Зоран Бабић сви из Маx Теам, Лтд Београд

  - Састанак водила Дубравка Стрибер-Деваја

  - Тема састанка су отворена пиатања:

    - Партија 1, ставка 1, тачка 1: Линеарни акцелератор са филтром на 6 МеВ и 10МеВ и без филтра на 6МеВ

    - Партија 1, ставка 1: број ламела, извлачење стола (ручно и аутоматски), КВ имиџинг са аутоматским ......, кВ-кВ пар, кВ-МВ пар

    - Партија 1, ставка 2: број сервера за базу и број радних станица

    - Могућност раздвајање набавке на 2  плус 1 апарат – одбачено због основог захтева АП Војводине да квар на једном апарату не узрокује отказивање терапије пацијенту

    - 6 године гаранција са 10 дана испада и пеналима – уз краћу дискусију и образложења прихватају оба понуђача

    - Око прве тачке се потенцијални понуђачи нису могли сложити. Предлог дат од стране организатора да сами седну и договоре се, прихватају. Након сат времена враћају се Салу за састанке на ИОВ. Предлог износи г-дин Максимовић за Маx Теам да се у тендерску документацију стави акцелератор са 3 фотонске енергије. Вариан не може да учестује јер пробија буђет уз образложење да се акцелератор са 3 фотонске енергије из палете произвођача Вариан користи са много више додатних опција и техника. ИОВ и ИПБВ није у овом тренутку обућен и спреман за коришћење додатних опција. Такође ИОВ и ИПБВ упозоравају да постојећи бункери ниу спремни да прихвате акцелеартор са енергијом већом од 15МеВ као и да у свакодневном раду са пацијентима трећа фотонска енергија није у овом тренутку потребна. Предлог г-дина Максимовића је да се онда распише тендер са:

    - Партија 1, ставка 1, тачка 1: Линеарни акцелератор са филтром на 6МеВ и 10МеВ

Овај предлог одговара обома потенцијалним произвођачима.

- Дана 27.05.2014. је у Фонду за капитална улагања Војводине одржан састанак  чланова тендерске комисије испред фонда и Снежане Басте и Тајне Лакић и ИОВ: Дубравка Стрибер-Деваја, Љиља Станикић и ИПБВ:проф. Перин и Зоран Потић, Соња Виторовић, Татјана Бошковић. Обавештени о именовању Грађанског надзорника. Пет партија, критеријум најнижа понуђена цена, све остало се дефинише кроз услове. Део који се односи на обуку – усагласити ИОВ и ИПБВ. Део који се односи на одржавање Фонд за капитална улагања тражи стручну помоћ ИОВ. Након краћег времена придружио се проф. М. Лучић и Небојша Маленковић.

- Дубравка Стрибер-Деваја је 13.06.2014. телефонским путем поставила питање Маx Тиму тражила потврду да испуњавају промену једног техничког параметра.

- Дана 13.06.2014. је Потврда од стане Маx Теам на питање постављено телефонским путем дошла у виду дописа број 1228323. У оквиру Дописа су дате и нове необавезујуће цене, а при томе техничка део и ДСД то нису тражили. Нове будџетске цене су дате према спецификацији Захетва послате 12.05.2014. Значи нема понуде линеарног акцелератора са 3 фотонске енергије. Донета Одлука о покретању поступка и обавештрен грађански надзорник (достављамо у прилогу)

- Дубравка Стрибер-Деваја је 14.06. путем електронске поште доставила одговор и приговор на Допис Маx Теам број 1228323 (достављамо у прилогу)

- Дана 16.06. МаxТеам је одговара на Допис Дубравке Стрибер-Деваја (достављамо у прилогу)

- Дана 30.06.2014 објављена КД и Позив за јавну набавку на порталу Фонда за капитална улагања и Управе

- Маx теам је самоиницијативно, без било чијег Захтева послао дописе и додатна појашњења:

  - 10.05. Упутства за припрему простора – бункера

  - 13.05.2014.Допис поводом одржаног састанка и додатне информације

  - 30.05.2014. Заједнички став Маx Теама са произвођачем опреме Електа. Потврду произвођача опреме Електа поводом овог Дописа није достављена Дубравки Стрибер-Деваја нити ИОВ и ИПБВ

- Дана 28.05.2014. је Маx Теам упутио Допис Фонду за Капитална улагања Војводине . И у овој табели у другој врсти Линеарни акцелератор без филтара, ФФФ технологија каже да ни један понуђач није дискриминисан.

Као одговор на алинеју 4. вашег питања потврђујемо да је потенцијални понуђач "max теам" доо дана 24.07.2014. године доставио захтев за појашњење (1229497 (2)(2)), односно предлог за измену техничких спецификација за Партију 1., ставка 1., који није прихваћен из напред наведених разлога. Прихватањем наведеног предлога, између осталог би значило да је трговачки интерес стављен испред интереса пацијената.

Као одговор на алинеју 5. вашег питања истичемо да Наручилац опреме набавља вишеенергетске линеарне акцелераторе са захтеваним техничким спецификацијама, и да се ни у једној тачки техничке спецификације не наводи захтев да акцелератор буде дигитални ни аналогни ни аналогно-дигитални управо да то не би био дискриминишући захтев према једном од два потенцијална понуђача опреме. Посебно наглашавамо да су уређаји које набављамо савременији од постојећих за 3 нове технике (нису застареле технологије како се то Наручиоцу спочитава).

Посебно сматрамо за потребним да наведемо да на Институту за онкологију Војводине годишње око 2.500 пацијената прими услугу зрачне терапије, од чега се у садашњим условима око 70% третира конформалном 3Д зрачном терапијом која данас представља златни стандард у развијеним западноевропским земљама. Оба Корисника опреме ИОВ и ИПБВ, сматрају да за пацијенте оболеле од малигних болести далеко већи ефекат има примена најсавременијих техника радиотерапијског зрачења: конформална техника која се може рећи рутинска техника извођења на ИОВ, али и нове технике ИГРТ, ИМРТ и ВМАТ за које је потребна додатна едукација лекара и физичара.

Основни захтев наручиоца капиталне опреме према Корисницима је повећање степена благовремености и скраћење Листе заказивања. Став техничко-технолошко екипе оба Института уз уважавање медицинске струке је да се формира јединствена мрежа радиотерапијских линеарних акцелератора са јединственим системом за планирање и верификацију чиме се омогућава да пацијенти у тренутку квара једног од апарата несметано приме дневну зрачну терапију на преостала два апарата без додатне израде још једног плана што зрачење.

Због специфичности радиотерапијског система и веома високим степеном техничко-технолошког система апарати морају бити идентичних карактеристика, упарених енергија и у јединственој мрежи. Задатак техничке комисије која је испитивала тржиште и прибављала информације је био омогућити набавку овако специфицираног система. За то нам је неопходно:

- три акцелератора идентичних техничких карактеристика

- један систем за планирање

- један систем за верификацију

- постојеће технике конвенционалне и конформалне  и најновије технике ИГРТ, ИМРТ и ВМАТ које се за сада не користе још ни у једној онколошкој установи у Србији. Надамо се да ће ИОВ и ИПБВ бити први који ће својим пацијентима омогућити и у рутинску праксу увести ове нове најсавремније технике зрачења које по свим светским публикованим подацима доносе значајан бољитак онколошким паијентима.

За увођење нових техника није нам потребна трећа фотонска енергија, дакле оне се могу увести на акцелераторима са две фотонске енергије. Значи за бољитак пацијената је свакако далеко потребнија савремена техника зрачења а не трећа фотонска енергија.

Друга ствар коју вам овом приликом наглашавам, јесте једна техничка могућност, а то је фотонска енергија 6 МВ БЕЗ ФИЛТРА, коју бисмо ми у овом тендеру бодовали додатно, што је још напреднија могућност акцелератора. Уколико се набави акцелератор са филтром на 6 и 10МеВ и без филта на 6МеВ (ФФФ мод) омогућава се додатна предност Партије 1 која даје могућност извођења и спровођења ХДР терапије на пацијентима, укључујући и моделовање снопа свих фотонских и свих електронских енергија у систему за планирање, чиме се повећава доза јонизујућег зрачења. Дакле, одабир фотонских енергија јесте извршен према модерним захтевима у радиолошкој терапији, и наравно, за новац Покрајине не желимо да купимо оно што нам се намеће, већ оно што нам реално треба, што је најбоље за пацијенте, и најбоље за медицинско особље. То су најважнији критеријуми за дефинисање техничких могућности акцелератора која се купује.

3. Питање:

Нашим питањем од 15.07.2014. године тражили смо да нам доставите писмену информацију о сачињавању техничких спецификација, спроведеном истраживању тржишта, ко их је и у ком периоду вршио, методолигију прибављања и изворе података о цени опреме на основу којих сте дошли до процењене вредности ове јавне набавке.

Вашим одговором од 18.07.2014. године поред осталог сте  навели:

"Техничке спецификације за целокупну јавну набавку сачињене су у свему у складу са чланом 70. до 74., као и у духу целокупних одредаба ЗЈН нарочито водећи рачуна о поштовању начела јавне набавке, а све на објективан начин у складу са стварним потребама Наручиоца, односно Корисника предметних добара."

Одлуком о покретању поступка јавне набавке наведено је да за ваљаност техничке спецификације одговарају чланови комисије.

Још једном вас молимо да нам доставите податке о спроведеном истраживању тржишта, ко их је и у ком периоду вршио, методолигију прибављања и изворе података о цени опреме на основу којих сте дошли до процењене вредности ове јавне набавке.

Одговор Наручиоца:

Истраживање тржишта је спроведено у периоду прва половина 2013. до јуна 2014 године, у поновљеним периодима. Имајући у виду да је на тржишту присутан мали број потенцијалних понуђача, прикупљање информација о ценама је било отежано и добијане су цене које нису уједначене, да би се у току телефонских упита постигло приближавање истих. Нијансе у опису техничких карактеристика и њихово разумевање од стране потенцијалних понуђача, као и бојазан од обелодавања процење вредности, утицале су на њихове информације о ценама. Из тих разлога, контактиране су и здравствене установе из иностранства, као и наручиоци у Србији који су покретали поступке јавних набавки истих или сличних уређаја. Такође су позивани и заинтереовани понуђачи да доставе конкретне понуде.

4. Питање:

Молимо вас да нам доставите све раније добијене  захтеве  за појашњења али у оригиналном облику како су и примљени без клаузула "непотребно изостављено"!

Подсећамо вас на члан 6. став 1. тачка 4. Правилника којим је прописано да Грађански надзорник надгледа поступак јавне набавке непосредним увидом у комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима односно понуђачима, интерну комуникацију наручиоца и комуникацију наручиоца са другим органима у вези са предметном јавном набавком.

Одговор Наручиоца:

У прилогу вам достављамо све захтеве  за појашњења у оригиналном облику како су и примљени закључно са 01.08.2014. године. Сви Захтеви који буду примљени после наведеног датума биће цитирани у целости, тј. без, по мишљењу Наручиоца „непотребног“.

5. Питање:

Дана 30.07.2014. године доставили сте нам измене и допуне конкурсне документације бр. 4. У истим сте под тачком 2. смањили гарантни период са 6. на 4. године.

Нашим питањем од 15.07.2014. године тражили смо да нам појасните одакле су проистекла наведена неслагања од  199.319.183,00 динара у току два месеца од првобитне процене до дана покретања поступка?

Вашим одговором од 18.07.2014. године поред осталог сте ово повећање оправдали и гарантним роком од 6 година и то:

"У оквиру 6 (шест) година укупног гарантног рока опрема из Партије 1. мора бити у функцији 365 дана у години, свих 24 (двадесет четири) сата, са дозвољеним максималним прекидом од 10 (десет) дана у једној календарској години (365 дана). У случају да је уређај у квару више од 10 (десет) дана укупно током једне календарске године (365 дана), Понуђач је дужан извршити накнаду трошкова Корисницима (здравственим установама) у износу од 6400 евра (шест хиљада четири стотине евра), у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, за сваки дан за који уређај не ради, за сваки уређај посебно".

То значи да се накнадним повећањем процењене вредности од 200.000.000,00 динара (1.724.000 еура) што подељено са 6.400 еура  износи 270 дана колико уређај може да не ради да би се оправдало повећање цене. Свакако да гарантни период од 6 година који је сада смањен на 4 године не одражава и не оправдава наведено накнадно повећање цене.

Одговор Наручиоца:

Изменaма и допунама конкурсне документације бр. 4. од 30.07.2014. године које смо вам истог дана доставили, није смањен гарантни период са 6. на 4. године како наводите. Наиме, тачка 2. наведених Измена се не односи на Партију 1. вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање за коју је конкурсном документацијом предвиђен гарантни рок од 6 година.

Наведена измена, односно тачније речено прецизније дефинисање постављеног услова, се односи на Партију 4. мултислајсни ЦТ скенер, тј. на гарантни рок за рендгенску цев, како следи:

„Број 2.

У делу Конкурсне документације Документ 5 – ЈНОПБР 404-66/2014 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9. захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде, подтачка 9.3. Гaрaнтни рок, на страни 29 од 171, текст:

„Пуна гаранција подразумева обавезу Понуђача, да у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана пријаве квара. Приликом испоруке нове рендгенске цеви, Понуђач је дужан да достави нову гаранцију са новим гарантним роком од 24 месеца.“

мења се и гласи

„Пуна гаранција подразумева обавезу Понуђача, да у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана пријаве квара.

Приликом испоруке нове рендгенске цеви, Понуђач је дужан да достави нову гаранцију са новим гарантним роком од 24 месеца.

По истеку напред наведеног гарантног рока, а без обзира на евентуалне новонастале кварове на рендгенској цеви, обавезе Понуђача по основу гаранције за замењену рендгенску цев, свакако престају истеком 48-ог месеца од квалитативног пријема испорученог ЦТ симулатора.“

Број 3.

У делу Конкурсне документације број 6.4.4. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МУЛТИСЛАЈСНИ ЦТ СКЕНЕР - ПАРТИЈА 4, члан 15., на страни 142 од 171, иза става 2. који гласи:

„Пуна гаранција подразумева обавезу Понуђача, да у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана пријаве квара. Приликом испоруке нове рендгенске цеви, Понуђач је дужан да достави нову гаранцију са новим гарантним роком од 24 месеца.“

додаје се нови став 3. који гласи:

„По истеку гарантног рока из става 2. овог члана, а без обзира на евентуалне новонастале кварове на рендгенској цеви, обавезе Понуђача по основу гаранције за замењену рендгенску цев, свакако престају истеком 48-ог месеца од квалитативног пријема испорученог ЦТ симулатора.“

Став 3. постаје став 4.“

Што се тиче дела питања  које се односи на захтев за појашњењем „одакле су проистекла наведена неслагања од  199.319.183,00 динара у току два месеца од првобитне процене до дана покретања поступка“, овим путем вршимо допуну нашег одговора који смо на ваше (исто) питање постављено 15.07.2014. године, дали одговор 18.07.2014. године. Наиме, овде се не ради ни о каквим „неслагањима“, нити су у питању „два месеца од првобитне процене до дана покретања поступка“, већ је у питању разлика у цени и период знатно дужи од два месеца.

Допуна предходно датог одговора се састоји од следећег:

- На основу члана 50. ЗЈН и Мишљења Управе за јавне набавке бр.011-00-1379/13 од 31.10.2013. године, јавна набавка линеарних акцелератори са пратећом радиолошком опремом, као заједничка набавка покренута је дана 29.11.2013. године доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:1/ZJN/2013/2229/к (у прилогу), а за потребе два Наручиоца и то: Института за онкологију Војводине и Института за плућне болести Војводине у отвореном поступку. Процењена вредност наведене јавне набавке је 1.000.986.400,00 динара. Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ову јавну набавку на законом прописан начин објављени су дана 31.12.2013. године. У фази поступка у којој се оспорава садржина позива за подношење понуда и конкурсне документације, као и врста поступка, од стране више потенцијалних понуђача Републичој комисији су поднети Захтеви за заштиту права.

- Решавајући по поднетим Захтевима, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 07.03.2014. године, донела Решење број: 4-00-301/2014, којим је поднете захтеве усвојила и у целини поништила отворени поступак јавне набавке добара – Набавка линеараних акцелератора са пратећом радиолошком опремом, ЈН 1/ЗЈН/2013 наручилаца - Институт за онкологију Војводине и Институт за плућне болести Војводине.

- На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, Управни одбор Фонда за капитална улагања АП Војводине је донео Финансијски план за 2014. годину којим су, између осталог, а на позицији 5125 опредељена средства у износу од 2.080.000.000,00 динара, за набавку медицинске опреме, и то:

- Каменица 2 – Институт за плућне болести Војводине, Нови Сад, у износу од 795.740.490,00 динара;

- Каменица 2 – Институт за кардиоваскулране болести Војводине, Нови Сад, у износу од 412.419.510,00 динара и

- Институт за онкологију Војводине, Нови Сад – набавка два линеарна акцелератора за системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим системом са адаптацијом простора и системом за планирање у износу од 871.840.000,00 динара.

- У складу са усвојеним Финансијским планом, в.д. директора Фонда за капитална улагања АП Војводине је донео План јавних набавки за 2014. годину који је у Законом предвиђеном року достављен Управи за јавне набавке.

- У наведеном Плану јавних набавки, јавна набавка три линеарна акцелератора (за потребе Института за плућне болести Војводине један линеарни акцелератор, а за потребе Института за онкологију Војводине два линеарна акцелератора) са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим системом са адаптацијом простора и системом за планирање, чија процењена вредност у укупном износу 1.000.986.400,00 динара, је означена као „пројекат у току“ из разлога што је поступак јавне набавке предметне опреме започет у 2013. години, као заједничка набавка оба Института за коју је сагласност дала Управа за јавне набавке.

Имајући у виду све напред наведено, а нарочито чињеницу да је процењена вредност јавне набавке (предходне) у износу од 1.000.986.400,00 динара, утврђена непосредно пре покретања поступка јавне набавке, број:1/ZJN/2013/2229/к (у новембру – децембру 2013.), тј. пре обраћања два Института Управи за јавне набавке за давање мишљења на Одлуку о заједничком спровођењу јавне набавке као и захтева за именовање Грађанског надзорника (није именован), да је иста у Плану јавних набавки ФКУАПВ за 2014. годину, који је Фонд морао доставити УЈН до 31.01.2014. године означена као „пројекат у току“ са преузетом процењеном вредношћу јавне набавке која је у том периоду и била у току, неспорно је да је ФКУАПВ морао, у складу са чланом 64. став 3. ЗЈН пре покретања поступка јавне набавке утврдити тада валидну процењену вредност. Из наведеног произилази да се ради у временској разлици од оквирних 8 месеци (новембар 2013. године – јун 2014. године)

Из напред наведеног и уз образложење дато 18.07.2014. године, сматрамо да су отклоњене све сумње да је процењена вредност ове јавне набавке утврђена на начин и у свему у складу са ЗЈН.

6. Питање:

Молимо вас да нам доставите информацију о томе како сте се у конкурсној документацији обезбедили да вам не буде испоручен репариран уређај односно како сте предвидели да добијете нов уређај који је безбедан за пацијента. Наиме, истраживањем тржишта, Грађански надзорник је дошао до сазнања да у понуди постоји велики број репарираних радиолошких акцелератора.

Одговор Наручиоца:

Захваљујемо се на указаном пропусту Наручиоца. У наведеном смислу је недостатак у Конкурсној документацији отклоњен кроз Измене и допуне Конкурсне документације број 6. од 01.08.2014. године, које су вам истог дана достављене и чији сте пријем у складу са чланом 20 ЗЈН потврдили.

С поштовањем,

ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку бр. 404-66/2014