|  |  |
| --- | --- |
| traka_vladaGRB VL | Република СрбијаАутономна покрајина Војводина**Покрајинска влада****УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА****АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови СадТ: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736info@fkuapv.org |
|  | БРОЈ: 404-66/2015 | ДАТУМ: 02.02.2015. године |

Покрајинском скупштинском одлуком о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/2014) образована је Управа за капитална Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) као правни следбеник Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тесту: Фонд), који је престао са радом 31.12.2014. године, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/2014).

Управа за капитална улагања АП Војводине, као правни следбеник, наставља да спроводи отворени поступак јавне набавке добара – вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију, број јавне набавке 404-66/2014, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 30.06.2014. године. Заинтересовано лице је, дана 30.01.2015. године, доставило Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатна појашњења у вези са припремањем понуде. Захтев је код Наручиоца заведен дана 30.01.2015. године.

У Допису Републичке комисије за заштиту права у постпуцима јавних набавки број: 4-00-93/2015 који је Наручиоцу достављен дана 29.01.2015. године изнето је да је у предметном поступку јавне набавке подносилац захтева поднео Захтев за заштиту права само за партију 4 чији је предмет мултислајсни ЦТ скенер, те да Наручилац може да настави поступак јавне набавке за преостале партије 1., 2., 3. и 5. без доношења одлуке Републичке комисије у смислу члана 150. став 7. ЗЈН.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), достављамо одговор на:

**1. Питање:**

На питање 3 из наведеног дописа, постављено од стране потенцијалног понуђача, одговорили сте негативно, чиме сте елиминисали практично све могуће потенцијалне понуђаче да учествују у поменутој Јавној набавци за Партију 1, у којима се набављају добра која садрже затворене изворе јонизујућих зрачења.

Наиме, ниједна компанија која се бави сервисирањем и прометом затворених извора јонизујућег зрачења, а која су предмет Партије 1, није била по Закону о заштити јонизујућих зрачења и Правилницима издатим од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у обавези да поседује два лица која поседују сертификате о обучености.

Стога сте одбијањем сугестије потенцијалног понуђача неправедно и неосновано елиминисали компаније које се баве сервисирањем понуђених добара, а које су свакако испуњавале Законске обавезе у Републици Србији.

Стога Вам сугеришемо да поново размотрите Питање бр.3 потенцијалног понуђача, из Дописа бр 136-031-11/2015-, као и наше питање и сугестију и измените конкурсну документацију како следи, како бисте понуђачима омогућили учествовање у предметним Јавним набавкама:

„Понуђач је дужан да има запослено једно одговорно лице за заштиту од јонизујућих зрачења, при примени затворених извора јонизујућег зрачења, за партије 1 и 4, или отворених извора јонизујућег зрачења за партију 2, што се доказује одговарајућом лиценцом АЗЗЈЗНСС за радијациону делатност, на којој је то лице наведено или сертификатом АЗЗЈЗНСС за одговорно лице за заштиту од јонизујућих зрачења за ту радијациону делатност.

Понуђач је дужан да за сервисну службу за добра из предменте партије приложи и одговарајуће сертификате о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења за два лица, односно за обуку за рад са затвореним изворима јонизујућих зрачења и оспособљавање за спровођење мера заштите при сервисирању медицинских уређаја, односно да поседује сертификат о положеном курсу за заштиту од јонизујућих зрачења за сервисирање уређаја који производе x зрачење“. Напомињемо Наручиоцу да су понуђачи дужни да ову обуку/оспособљавање спроводе једном у пет година, те да различита правна лица могу издати различите сертификате, односно уверења чија се формулација разликује, али у бити испуњава законске прописе који се односе на ову тематику.“

**Одговор Наручиоца:**

**Прихвата се сугестија - предлог заинтересованог понуђача. У наведеном смислу Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.**

**2. Питање:**

На страни 49 Конкурсне документације, под ставком 3. Наручилац захтева да Произвођач апарата мора да има ISO сертификат (ISO 13485 и 9001) или одговарајуће.

Да ли је за Наручиоца довољно да произвођач апарата поседује ISO 13485?

 **Одговор Наручиоца:**

**За Наручиоца је довољно да произвођач апарата који се нуди поседује ISO 13485. У наведеном смислу Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.**

С поштовањем,

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Комисија за јавну набавку бр. 404-66/2014**