|  |  |
| --- | --- |
| traka_vladaGRB VL | Република СрбијаАутономна покрајина Војводина**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА****АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови СадТ: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736info@fkuapv.org |
|  | БРОЈ: 136-404-294/2015-03 | ДАТУМ: 10.12.2015. године |

Управа за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – **Ехокардиографски уређај**, број јавне набавке 136-404-294/2015-03, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 22.11.2015. године. Заинтересованo лицe je дана 08.12.2015. године, доставило Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатна појашњења у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број: **136-404-294/2015-03**, сачињава и на Порталу јавних набавки и интернет страници наручица објављује

**ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА**

**1. Питање:** Да ли је за наручиоца прихватљиво да измени карактеристку:

“1.3. LCD монитор 15" високе резолуције.”

Тако да гласи::

“LCD монитор 13" високе резолуције”,

На овај начин би се омогућило учествовање већег броја понуђача, а предметна корекција нема утицај на квалитет дијагностике.

**Одговор Наручиоца: Наручилац остаје при свом захтеву из Конкурсне документације.**

**2. Питање:** Да ли је за наручиоца прихватљиво да измени карактеристку:

“1.5. Интегрисани HDD и CD/DVD R/W drive.”

на начин да гласи:

“CD/DVD R/W drive и интегрисани HDD”

За је HDD је битно да се налази интегрисан у апарату, док CD/DVD R/W drive може бити и ван апарата без да ремети радни ток.

**Одговор Наручиоца: Наручилац остаје при свом захтеву из Конкурсне документације.**

**3. Питање:** Да ли је за наручиоца прихватљиво да карактеристике под тачком 1.10, 1.15 и 1.16 измести из минималних техничких карактеристика у техничко технолошке предности и дефинише бодове за исту, а уједно би на овај начин поступак добио на конкурентности.

**Одговор Наручиоца: Наручилац остаје при бодовању које је дефинисано Конкурсном документацијом.**

А) Одговор у са вези тачком 1.10: У складу са Изменом и допуном конкурсне документације број 1 која је објављена на Порталу јавних набавки дана 10.12.2015. године.

Б) Одговор у са вези тачком 1.15: Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.

Ц) Одговор у са вези тачком 1.16: У складу са Изменом и допуном конкурсне документације број 1 која је објављена на Порталу јавних набавки дана 10.12.2015. године.

**С поштовањем,**

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Комисија за јавну набавку бр. 136-404-294/2015-03**