|  |  |
| --- | --- |
| traka_vladaGRB VL | Република СрбијаАутономна покрајина Војводина**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА****АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови СадТ: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736 |
|  | БРОЈ: 136-404-268/2015-03 | ДАТУМ: 29.01.2016. године |

Управа за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добра: медицинска опрема – **Мониторинг**, за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине, Ср. Каменица Пут др. Голдмана бр. 4, број јавне набавке **136-404-268/2015-03**, за коју је Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 30.12.2015. године.

Заинтересованo лицe je 27.01.2016. године, доставилo Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатна појашњења у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 54. и чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје одговор на постављено:

**Питање бр. 1**

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да уклоните карактеристику мерења „Континуирано мерење ,,QT/QTc" из ставке 1.1.6

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

**Питање бр. 2**

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да промените ставку 1.1.13 тако да гласи „ Надоградња термалног принтера са два канала или више"

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

**Питање бр. 3**

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да уклоните карактеристику 1.1.16 могућност повезивања са баркод читачем.

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

**Питање бр. 4**

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да уклоните карактеристику мерења ,, QT/QTc " из ставке 2.1.7.

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

**Питање бр. 5**

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да промените ставку 2.1.8 тако да гласи „Надоградња термалног принтера са два канала или више"

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

**Питање бр. 6**

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да уклоните карактеритику 3.1.18. Континуирано мерење ,,QT/QTc"

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

Питање бр. 7

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да промените ставку 3.1.24. тако да гласи „ Надоградња термалног принтера са два канала или више"

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

Питање бр. 8

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да уклоните карактеристику 3.1.27 - могућност повезивања са бар-код читачем

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

Питање бр. 9

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да уклоните карактеристику 3.2.18 - „Континуирано мерење ,,QT/QTc"

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

Питање бр. 10

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да промените ставку 3.2.23 тако да гласи „Надоградња термалног принтера са два канала или више"

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

Питање бр. 11

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да уклоните ставку 3.2.26 - „Могућност повезивања са баркод читачем"

**Одговор Наручиоца:**

Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача и техничке карактеристике, које представљају саставни део конкурсне документације, се у том делу неће мењати.

Питање бр. 12

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да промените ставку 1.1.1 тако да гласи „Приказ на дисплеју: 18 кривуља или више (по избору)

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац остаје при свом захтеву. Свака понуђена додатна могућност и предност у односу на исказане реалне потребе и минималне захтеве биће прихваћена.

Питање бр. 13

Како би сте омогућили учешће већем броју потенцијалних понуђача, молимо Вас да промените ставку 3.1.2 тако да гласи: „Приказ на дисплеју: 18 кривуљали више (по избору).

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац остаје при свом захтеву. Свака понуђена додатна могућност и предност у односу на исказане реалне потребе и минималне захтеве биће прихваћена.

С поштовањем,

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Комисија за јавну набавку бр. 136-404-268/2015-03**